O B E C   H R I Š O V C E

Všeobecne  záväzné   nariadenie

č. 4/2006

o zneškodňovaní obsahu žúmp

___________________________________________________________________________

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.11.2006

Návrh tohto nariadenia (VZN)  :

vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   06.9.2006.

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hrišovciach dňa 27.10.2006

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Hrišovce  dňa : 21.9.2006

Emil Jánošík

starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce  Hrišovce. na základe § 4 ods. 3 písm. g)  zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  zmien  a ust. §  36 ods. 9 písm. c)   zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

v  y  d  á  v  a   pre územie obce Hrišovce.  t o t o

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE

č. 4/2006

o  zneškodňovaní obsahu žúmp

§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom

území obce Hrišovce pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich

zneškodňovaní.

§ 2

Stavba a prevádzka žumpy

(1) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových

vôd z domácností.

(2) Žumpa sa buduje tam, kde nie je možné pripojenie na verejnú kanalizáciu avšak musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu (ust. § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).

(3) Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov,  komunálnym odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu, a zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných odpadov (ust. § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov).

(4) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom

a  technickým normám.

(5) Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k  únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

(6) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.

(7) Umiestnenie žumpy  na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania.

(8) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať  príslušnými slovenským technickým normám.

(9) Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu (ust. § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z.).

(10) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch

primeraných kapacite žumpy.

(11) Obec Hrišovce, v súlade s ust. § 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ust. § 36 ods. 9 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších právnych predpisov, uzatvorila zmluvu o zabezpečovaní vyprázdňovania žúmp s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s.

Obyvateľom, ktorí využívajú služby uvedenej spoločnosti, budú prefakturované náklady za služby.

(12) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce mesta doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

(13) Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd (ust. § 36 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov).

§ 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrišovciach dňa  27.10.2006

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.11.2006.

V Hrišovciach dňa 27.10.2006

Emil Jánošík

starosta obce